## Rendszer méretezés
Rendszer méretezés
Az utasításoknak megfelően töltse ki a méretezési táblázatokat és így egy átfogó képet fog kapni
az ön számára szükséges napelemekről, akkumulátorokról és inverterről. A táblázatok előzetes
tanulmányozásával pontosabb képet fog alkotni a kialakítandó napelemes rendszeréről.
AC és DC Fogyasztók
Az elektromos áramot felhasználó berendezéseket és készülékeket (TV, számítógép,
lámpák, vízszivattyú, stb.) Fogyasztóknak nevezzük. Az AC (Alternating Current) fogyasztók
230V-os váltakozóáramot, a DC (Direct Current) fogyasztók az akkumulátor feszültségével
(többnyire 12 vagy 24V) megegyező egyenáramot igényelnek működésükhöz. Nagyon fontos,
hogy alaposan kiszámoljuk a szükséges energiafogyasztást és a lehető legkisebbre csökkentsük
energiaigényünket.
Fogyasztói kalkuláció
Ahhoz, hogy elkezdje a napelemes rendszerének méretezését, meg kell határoznia a tervezett
energiafogyasztást. Készítsen egy listát azokról a berendezésekről, amelyeket a napelemes
rendszeréről kíván üzemeltetni, működtetni. Állapítsa meg, hogy az egyes készülékeknek mekkora
az üzemi teljesítményfelvétele, a legtöbb berendezés hátoldalán található egy címke a teljesítmény
értékével (Watt - W). Ez az információ a készülék gépkönyvéből, forgalmazójától is megtudható.
Először számoljon az AC fogyasztókkal, ha nincs AC fogyasztó, akkor hagyja ki ezt a részt és
folytassa a "DC fogyasztók" résznél. Tüntesse fel az egyes fogyasztókat, a teljesítményüket és
hogy hány órát fogja őket működtetni egy héten (Üzemóra/Hét) a lenti táblázatokban. A heti
Wattóra (Wh/Hét) értéket megkapja, ha a Teljesítmény értéket beszorozza a készülék heti
használati idejével (Üzemóra/Hét). Végül adja össze az egyes Wh/Hét értékeket, hogy megkapja
a teljes Wh/Hét értéket.
Csak a zöld mezőkbe kell adatot bevinnie, a többi mezőt a táblázat magától kiszámolja.
AC Fogyasztók
AC fogyasztói táblázat
Berendezés | Watt | × | Üzemóra/Hét | = | Wh/Hét
Televízió |  |  |  |  | 0 | Wh/hét
Hűtőszekrény |  |  |  |  | 0 | Wh/hét
világítás |  |  |  |  | 0 | Wh/hét
stb. |  |  |  |  | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
| AC fogyasztók teljes Wh/Hét értéke: |  |  |  | 0 | Wh/hét
1. Az inverter vesztesége miatt szorozza be a teljes Wh/Hét értéket 1,2-vel: |  |  |  |  | 0 | Wh/hét
2. Írja be az inverter bemeneti feszültségét ide (általában 12 vagy 24V): |  |  |  |  | 12 | V
3. Ossza el az 1. sor értékét a 2. Soréval: |  |  |  |  | 0 | Ah
(a teljes heti Ah (amperóra) igénye az AC fogyasztóknak)
DC Fogyasztók
DC fogyasztói táblázat
Berendezés | Watt | × | Üzemóra/Hét | = | Wh/Hét
világítás | 12 |  | 2.1 |  | 25.2 | Wh/hét
stb. |  |  |  |  | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
| DC fogyasztók teljes Wh/Hét értéke: |  |  |  | 25.2 | Wh/hét
1. Írja be a DC rendszer feszültségét (általában 12 vagy 24V): |  |  |  |  | 12 | V
2. Ossza el a DC fogyasztók teljes Wh/Hét értékét a DC rendszer
feszültségével (a teljes heti Ah (Amperóra) igénye a DC fogyasztóknak): |  |  |  |  | 2.1 | Ah
3. Írja be az AC fogyasztók teljes heti Ah (Amperóra) igényét a fenti táblázatból: |  |  |  |  | 0 | Ah
4. Adja össze a 2. és a 3. sort: |  |  |  |  | 2.1 | Ah
(az összes fogyasztó teljes heti Ah (Amperóra) igénye)
5. Ossza el a 4. sort héttel. Ez a napi teljes Ah (Amperóra) igény: |  |  |  |  | 0.3 | Ah
Akkumulátor méretezés
Először válassza ki az akkumulátort, amit használni szeretne. Nagyobb rendszerek esetében célszerű
nagyobb kapacitású (pl. 92Ah) akkumulátorokat választani, így kevesebbet kell párhuzamosan (és sorba)
kötni és a költségek is alacsonyabbak lesznek. Habár kapható kifejezetten napelemes rendszerekhez
kifejlesztett és ajánlott "Solar" akkumulátor is, mégis a leggazdaságosabb a hagyományos savas vagy
lúgos ólomakkumulátor erre a célra.
Másodszor el kell döntenie, hogy mennyi időn keresztül kell az akkumulátoroknak táplálnia a
fogyasztókat feltöltés nélkül. Ezt az időt gyakran "áthidalási időnek" is nevezik. Tehát az áthidalási idő
azt írja le, hogy hány napig kell az akkumulátorainknak ellátnia a fogyasztókat anélkül, hogy a
napelemek vagy egyéb áramforrások újratöltenék (pl. egymás utáni esős, borús napok száma
napelemek esetében). Az áthidalási idő mellett ugyancsak figyelembe kell vennie az ön felhasználói
szokásait is. Ha például a napelemes rendszer egy hétvégi házba kerül beépítésre, akkor célszerű
nagyobb "túlméretezett" akkumulátor-csoporttal tervezni, mivel a napelemek egész héten tölthetik az
akkumulátorokat és tárolhatják az energiát. Ellenben ha dízel-aggregátor mellé építjük be a napelemes
rendszert, akkor az akku-csoportot egy kicsit kisebbre is méretezhetjük, mivel a dízel-aggregátorral is
rásegíthetünk a rendszerre, ha szükséges. Amikor eldöntötte, hogy a rendszer akkumulátorainak
mekkora tárolókapacitásra van szüksége, készen áll arra, hogy az alábbi táblázat segítségével
meghatározza az akkumulátorok pontos számát.
Akkumulátor méretezési táblázat
1. Írja be a napi teljes Ah (Amperóra) igényt (a Fogyasztói táblázatból): |  |  |  |  | 0.3 | Ah
2. Írja be a szükséges áthidalási időt napokban (általában 5 nap): |  |  |  |  | 5 | nap
3. Szorozza össze az 1. sort a 2. sorral, s így megkapja a szükséges összes
Ah kapacitást: |  |  |  |  | 1.5 | Ah
4. Írja be az akkumulátorok kisüthetőségét ( 0.2 - 0.8 közötti érték ): |  |  |  |  | 0.5
általában a legtöbb ólomakkumulátor fajtát nem szabad teljesen kisütni,
az általánosan elfogadott kisütés mértéke százalékban kifejezve 50%,
vagyis 0.5-ös kisüthetőség.
5. Ossza el a 3. sort a 4. Sorral: |  |  |  |  | 3 | Ah
6. Válassza ki a lenti táblázatból és írja be ide a legközelebbi szorzószámot
arra az átlagos téli hőmérsékletre vonatkozóan, amelyben az akkumulátora
tárolva lesz: |  |  |  |  | 1.1 | szorzószám
Hőmérséklet (Celsius) | Szorzó
26,7 C | 1
21,2 C | 1.04
15,6 C | 1.11
10,0 C | 1.19
4,4 C | 1.3
mínusz 1,1 C | 1.4
mínusz 6,7 C | 1.59
7. Szorozza össze az 5. sort a 6. sorral. Így alacsony hőmérsékleten is
valósak lesznek a számított adatok. Ez a szükséges teljes
akkumulátor kapacitás Ah-ban kifejezve: |  |  |  |  | 3.3 | Ah
8. Írja be az egyes akkumulátoroknak az Ah kapacitás értékét: |  |  |  |  | 5 | Ah
(annak a már boltban kiválasztott akkumulátornak a kapacitását,
amelyből majd többet kell párhuzamosan - esetleg sorba - kötnie)
9. Ossza el a 7. sort a 8. sorral: |  |  |  |  | 0.66 | db
Majd kerekítsen felfelé. Ez a párhuzamosan kötendő
akkumulátorok (csoportok) száma: |  |  |  |  | 1 | kerekítés
10. Ossza el a rendszer feszültségét (általában 12 vagy 24V)
az akkumulátor feszültségével. Ha megegyezik a kettő, akkor írjon be 1-et.
Ez a sorba kötendő akkumulátorok (csoportok) száma: |  |  |  |  | 1 | db
11. Szorozza meg a 9. sort a 10. sorral.
Ez a szükséges akkumulátorok száma: |  |  |  |  | 1 | db
Napelemek méretezése
Ahhoz, hogy napelemeinkből az akkumulátorok töltésére alkalmas feszültséget és az elegendő
teljesítményt megkapjuk, a legtöbb esetben azokat párhuzamosan, illetve néha sorba kell kötnünk.
Az egyes napelemek párhuzamosan kötésével a kapocsfeszültség nem változik, ellenben az egyes
napelemek teljesítményei összeadódnak. Ha a napelemeket sorba kötjük, az összteljesítményük
változatlan marad és a kapocsfeszültségeik összeadódnak. Töltse ki és nyomtassa ki a napelemek
méretezési táblázatát, hogy megkapja az ön rendszeréhez szükséges napelemek számát.
Kezdje a már kiszámolt napi Ah igény megadásával.
Napelemek méretezési táblázata
(csak 12V-os napelemekre vonatkozóan)
1. A napi teljes Ah igény ( A DC Fogyasztói méretezés táblázatának 5. sora): |  |  |  |  | 0.3 | Ah
2. Szorozza meg az 1. sort 1.2-vel az akkumulátor veszteségek miatt: |  |  |  |  | 0.36 | Ah
3. Átlagos napi napsütéses órák száma: |  |  |  |  | 5.2 | óra
( ca. 5,2 óra / nap Magyarország területén )
4. Ossza el a 2. sort a 3. sorral, hogy
megkapja a szükséges napelemek összáramát: |  |  |  |  | 0.069231 | A
5. Az ön napelem modulja által szolgáltatott áram csúcsértéke: |  |  |  |  | 0.6 | A
(úgy is kiszámolhatja a napelem max. áramát, hogy a modul teljesítményét
elosztja a modul max. munkaponti feszültségével - általában 17 ... 17,5V)
6. Ossza el a 4. sort az 5. sorral: |  |  |  |  | 0.11538 | db
Majd kerekítsen felfelé: |  |  |  |  | 1 | kerekítés
(így megkapja a szükséges párhuzamosan kötendő napelemek számát)
7. Határozza meg a szükséges napelemek számát az egyes soros ágakban |  |  |  |  | 1 | db
a lenti táblázat segítségével (12V-os napelemek esetében):
DC Akkumulátor feszültség | Sorba kötött napelemek száma áganként
12 |  |  | 1
24 |  |  | 2
48 |  |  | 4
Szorozza össze a 6. sort a 7. sorral: |  |  |  |  | 1 | db
(Ennyi napelem modulra lesz szükség összesen)
Inverter méretezése
Az inverter az akkumulátorokban tárolt egyenáramot (DC) átalakítja olyan felhasználható váltóárammá
(AC), amely a legtöbb háztartásban használt készülék, berendezés működéséhez szükséges.
Töltse ki és nyomtassa ki az alábbi táblázatot, hogy meghatározza az ön napelemes rendszerének
legjobban megfelelő inverter teljesítményét.
Inverter méretezési táblázat
1.Írja be az egyidőben üzemeltetett AC berendezések Watt-számát: |  |  |  |  | 0 | W
(valószínűleg nem fog minden készüléke egyszerre üzemelni)
2. Írja be az egyes berendezések (pl. motorok) indításához szükséges
Watt-számot (csúcsteljesítmény), ha szükséges: |  |  |  |  | 0 | W
3. Adja össze az 1. sort a 2. sorral,
s így megkapja a szükséges összes teljesítményt: |  |  |  |  | 0 | W
4. Szorozza be a 3. sort 1,2-vel az inverter veszteségei miatt.
Ez az a teljesítmény érték, amelynek meg kell egyeznie
az inverterének teljesítményével: |  |  |  |  | 0 | W
5. Ha költségvetése megengedi, akkor célszerű az inverter teljesítményét
megnövelni a jövőbeni extra fogyasztók miatt: |  |  |  |  | 0 | W
Vezeték méretezés
Hogyan használjuk a táblázatot:
1.) A táblázat bal oldalán válasszuk ki az áramerősséget (napelem felől, illetve a fogyasztók felé)
2.) Keresse meg a vele egy sorban lévő távolság értékét, amit át kíván hidalni
3.) A fenti vezeték-keresztmetszet sorban keresse meg az ehhez tartozó értéket
A táblázat a következő lapon található
Panelectron Bt., Osztály u. 16-18, 1087 Budapest
Tel/Fax: (06 1) 215 9116; e-mail: info@panelectron.hu; URL: http://www.panelectron.hu

## vezeték méretezés
VEZETÉK MÉRETEZÉSI TÁBLÁZAT 12V-os RENDSZERHEZ
Egyszeri vezeték távolságon (méterben) 5%-os feszültségesés mellett 12V-on
Vezeték-keresztmetszet (mm)
Amper | 2.5 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 16 mm | 25 mm | 35 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 85 mm | 110 mm
1 | 32.3088 | 51.5112 | 81.9912 | 130.1496 | 206.9592 | 329.184 | 523.3416 | 660.1968 | 832.104 | 1049.7312 | 1323.4416 | 1668.78
2 | 16.1544 | 25.908 | 40.8432 | 65.2272 | 103.632 | 164.592 | 261.8232 | 330.0984 | 416.052 | 524.8656 | 661.7208 | 834.5424
4 | 8.2296 | 12.8016 | 20.4216 | 32.6136 | 51.816 | 82.296 | 130.7592 | 165.2016 | 207.8736 | 262.4328 | 331.0128 | 417.2712
6 | 5.4864 | 8.5344 | 13.716 | 21.6408 | 34.4424 | 54.864 | 87.1728 | 110.0328 | 138.684 | 174.9552 | 220.6752 | 278.2824
8 | 3.9624 | 6.4008 | 10.3632 | 16.1544 | 25.908 | 41.148 | 65.532 | 82.6008 | 103.9368 | 131.064 | 165.5064 | 208.4832
10 | 3.3528 | 5.1816 | 8.2296 | 13.1064 | 20.7264 | 32.9184 | 52.4256 | 66.1416 | 83.2104 | 104.8512 | 132.2832 | 167.0304
15 | 2.1336 | 3.3528 | 5.4864 | 8.5344 | 13.716 | 21.9456 | 34.7472 | 43.8912 | 55.4736 | 79.248 | 88.0872 | 111.252
20 | - | 2.4384 | 3.9624 | 6.4008 | 10.3632 | 16.4592 | 26.2128 | 32.9184 | 41.4528 | 52.4256 | 66.1416 | 83.5152
25 | - | - | 3.3528 | 5.1816 | 8.2296 | 13.1064 | 21.0312 | 26.5176 | 33.2232 | 42.0624 | 53.0352 | 66.7512
30 | - | - | 2.7432 | 4.2672 | 7.0104 | 10.9728 | 17.3736 | 21.9456 | 27.7368 | 35.052 | 44.196 | 55.7784
35 | - | - | - | 3.6576 | 5.7912 | 9.4488 | 14.9352 | 18.8976 | 23.7744 | 29.8704 | 37.7952 | 47.5488
40 | - | - | - | - | 5.1816 | 8.2296 | 13.1064 | 16.4592 | 20.7264 | 26.2128 | 33.2232 | 41.7576
45 | - | - | - | - | 4.572 | 7.3152 | 11.5824 | 14.6304 | 18.5928 | 23.4696 | 29.2608 | 37.1856
50 | - | - | - | - | 4.2672 | 6.7056 | 10.3632 | 13.1064 | 16.764 | 21.0312 | 26.5176 | 33.528
VEZETÉK MÉRETEZÉSI TÁBLÁZAT 24V-os RENDSZERHEZ
Egyszeri vezeték távolságon (méterben) 5%-os feszültségesés mellett 24V-on
Vezeték-keresztmetszet (mm)
Amper | 2.5 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 16 mm | 25 mm | 35 mm | 50 mm | 60mm | 70 mm | 85 mm | 110 mm
1 | 64.9224 | 103.0224 | 163.6776 | 178.0032 | 414.2232 | 658.368 | 1046.6832 | 1320.3936 | 1664.208 | 2099.1576 | 2646.8832 | 3337.8648
2 | 32.3088 | 51.5112 | 81.9912 | 130.1496 | 206.9592 | 329.184 | 523.3416 | 660.1968 | 832.104 | 1049.7312 | 1323.4416 | 1668.78
4 | 16.1544 | 25.908 | 40.8432 | 65.2272 | 103.632 | 164.592 | 261.8232 | 330.0984 | 416.052 | 524.8656 | 661.7208 | 834.5424
6 | 10.668 | 17.0688 | 27.432 | 43.2816 | 68.8848 | 109.728 | 174.3456 | 220.0656 | 277.368 | 349.9104 | 441.0456 | 556.26
8 | 8.2296 | 12.8016 | 20.4216 | 32.6136 | 51.816 | 82.296 | 130.7592 | 165.2016 | 207.8736 | 262.4328 | 331.0128 | 417.2712
10 | 6.4008 | 10.3632 | 16.4592 | 25.908 | 41.4528 | 65.8368 | 104.5464 | 131.9784 | 166.4208 | 210.0072 | 264.5664 | 333.756
15 | 4.2672 | 7.0104 | 10.9728 | 17.3736 | 27.7368 | - | - | - | - | - | - | -
Panelectron Bt., Osztály u. 16-18, 1087 Budapest
Tel/Fax: (06 1) 215 9116; e-mail: info@panelectron.hu; URL: http://www.panelectron.hu

## Példa - nyaraló hűtőszekrénnyel
Rendszer méretezés - példa
Hétvégi nyaraló hűtőszekrénnyel
Az alábbiakban egy lehetséges konfigurációt fogunk részletesen kiszámolni. A példa egy kisebb nyaraló energiaigényének a kielégítésére irányul. Mivel a nyaralót csak hétvégén használják, ezért ennek megfelelően adtuk meg az egyes fogyasztók üzemóra értékeit (szombat-vasárnapi össz-használat)
Csak a zöld mezőkbe kell adatot bevinnie, a többi mezőt a táblázat magától kiszámolja.
AC Fogyasztók
AC fogyasztói táblázat
Berendezés | Watt | × | Üzemóra/Hét | = | Wh/Hét
Televízió (napi 3 óra) | 80 |  | 6 |  | 480 | Wh/hét
Hűtőszekrény (napi 24 óra) | 80 |  | 48 |  | 3840 | Wh/hét
világítás (napi 3 óra) | 80 |  | 6 |  | 480 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
| AC fogyasztók teljes Wh/Hét értéke: |  |  |  | 4800 | Wh/hét
1. Az inverter vesztesége miatt szorozza be a teljes Wh/Hét értéket 1,2-vel: |  |  |  |  | 5760 | Wh/hét
2. Írja be az inverter bemeneti feszültségét ide (általában 12 vagy 24V): |  |  |  |  | 12 | V
3. Ossza el az 1. sor értékét a 2. Soréval: |  |  |  |  | 480 | Ah
(a teljes heti Ah (amperóra) igénye az AC fogyasztóknak)
DC Fogyasztók
DC fogyasztói táblázat
Berendezés | Watt | × | Üzemóra/Hét | = | Wh/Hét
vízpumpa (napi 1 óra) | 50 |  | 2 |  | 100 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
| DC fogyasztók teljes Wh/Hét értéke: |  |  |  | 100 | Wh/hét
1. Írja be a DC rendszer feszültségét (általában 12 vagy 24V): |  |  |  |  | 12 | V
2. Ossza el a DC fogyasztók teljes Wh/Hét értékét a DC rendszer
feszültségével (a teljes heti Ah (Amperóra) igénye a DC fogyasztóknak): |  |  |  |  | 8.3333 | Ah
3. Írja be az AC fogyasztók teljes heti Ah (Amperóra) igényét a fenti táblázatból: |  |  |  |  | 480 | Ah
4. Adja össze a 2. és a 3. sort: |  |  |  |  | 488.3333 | Ah
(az összes fogyasztó teljes heti Ah (Amperóra) igénye)
5. Ossza el a 4. sort héttel. Ez a napi teljes Ah (Amperóra) igény: |  |  |  |  | 69.7619 | Ah
Akkumulátor méretezés
Először válassza ki az akkumulátort, amit használni szeretne. Nagyobb rendszerek esetében célszerű
nagyobb kapacitású (pl. 92Ah) akkumulátorokat választani, így kevesebbet kell párhuzamosan (és sorba)
kötni és a költségek is alacsonyabbak lesznek. Habár kapható kifejezetten napelemes rendszerekhez
kifejlesztett és ajánlott "Solar" akkumulátor is, mégis a leggazdaságosabb a hagyományos savas vagy
lúgos ólomakkumulátor erre a célra.
Másodszor el kell döntenie, hogy mennyi időn keresztül kell az akkumulátoroknak táplálnia a
fogyasztókat feltöltés nélkül. Ezt az időt gyakran "áthidalási időnek" is nevezik. Tehát az áthidalási idő
azt írja le, hogy hány napig kell az akkumulátorainknak ellátnia a fogyasztókat anélkül, hogy a
napelemek vagy egyéb áramforrások újratöltenék (pl. egymás utáni esős, borús napok száma
napelemek esetében). Az áthidalási idő mellett ugyancsak figyelembe kell vennie az ön felhasználói
szokásait is. Ha például a napelemes rendszer egy hétvégi házba kerül beépítésre, akkor célszerű
nagyobb "túlméretezett" akkumulátor-csoporttal tervezni, mivel a napelemek egész héten tölthetik az
akkumulátorokat és tárolhatják az energiát. Ellenben ha dízel-aggregátor mellé építjük be a napelemes
rendszert, akkor az akku-csoportot egy kicsit kisebbre is méretezhetjük, mivel a dízel-aggregátorral is
rásegíthetünk a rendszerre, ha szükséges. Amikor eldöntötte, hogy a rendszer akkumulátorainak
mekkora tárolókapacitásra van szüksége, készen áll arra, hogy az alábbi táblázat segítségével
meghatározza az akkumulátorok pontos számát.
Akkumulátor méretezési táblázat
1. Írja be a napi teljes Ah (Amperóra) igényt (a Fogyasztói táblázatból): |  |  |  |  | 69.7619 | Ah
2. Írja be a szükséges áthidalási időt napokban (általában 5 nap): |  |  |  |  | 2 | nap
3. Szorozza össze az 1. sort a 2. sorral, s így megkapja a szükséges összes
Ah kapacitást: |  |  |  |  | 139.5238 | Ah
4. Írja be az akkumulátorok kisüthetőségét ( 0.2 - 0.8 közötti érték ): |  |  |  |  | 0.5
általában a legtöbb ólomakkumulátor fajtát nem szabad teljesen kisütni,
az általánosan elfogadott kisütés mértéke százalékban kifejezve 50%,
vagyis 0.5-ös kisüthetőség.
5. Ossza el a 3. sort a 4. Sorral: |  |  |  |  | 279.0476 | Ah
6. Válassza ki a lenti táblázatból és írja be ide a legközelebbi szorzószámot
arra az átlagos téli hőmérsékletre vonatkozóan, amelyben az akkumulátora
tárolva lesz: |  |  |  |  | 1 | szorzószám
Hőmérséklet (Celsius) | Szorzó
26,7 C | 1
21,2 C | 1.04
15,6 C | 1.11
10,0 C | 1.19
4,4 C | 1.3
mínusz 1,1 C | 1.4
mínusz 6,7 C | 1.59
7. Szorozza össze az 5. sort a 6. sorral. Így alacsony hőmérsékleten is
valósak lesznek a számított adatok. Ez a szükséges teljes
akkumulátor kapacitás Ah-ban kifejezve: |  |  |  |  | 279.0476 | Ah
8. Írja be az egyes akkumulátoroknak az Ah kapacitás értékét: |  |  |  |  | 90 | Ah
(annak a már boltban kiválasztott akkumulátornak a kapacitását,
amelyből majd többet kell párhuzamosan - esetleg sorba - kötnie)
9. Ossza el a 7. sort a 8. sorral: |  |  |  |  | 3.1005 | db
Majd kerekítsen felfelé. Ez a párhuzamosan kötendő
akkumulátorok (csoportok) száma: |  |  |  |  | 4 | kerekítés
10. Ossza el a rendszer feszültségét (általában 12 vagy 24V)
az akkumulátor feszültségével. Ha megegyezik a kettő, akkor írjon be 1-et.
Ez a sorba kötendő akkumulátorok (csoportok) száma: |  |  |  |  | 1 | db
11. Szorozza meg a 9. sort a 10. sorral.
Ez a szükséges akkumulátorok száma: |  |  |  |  | 4 | db
Napelemek méretezése
Ahhoz, hogy napelemeinkből az akkumulátorok töltésére alkalmas feszültséget és az elegendő
teljesítményt megkapjuk, a legtöbb esetben azokat párhuzamosan, illetve néha sorba kell kötnünk.
Az egyes napelemek párhuzamosan kötésével a kapocsfeszültség nem változik, ellenben az egyes
napelemek teljesítményei összeadódnak. Ha a napelemeket sorba kötjük, az összteljesítményük
változatlan marad és a kapocsfeszültségeik összeadódnak. Töltse ki és nyomtassa ki a napelemek
méretezési táblázatát, hogy megkapja az ön rendszeréhez szükséges napelemek számát.
Kezdje a már kiszámolt napi Ah igény megadásával.
Napelemek méretezési táblázata
(csak 12V-os napelemekre vonatkozóan)
1. A napi teljes Ah igény ( A DC Fogyasztói méretezés táblázatának 5. sora): |  |  |  |  | 69.7619 | Ah
2. Szorozza meg az 1. sort 1.2-vel az akkumulátor veszteségek miatt: |  |  |  |  | 83.7143 | Ah
3. Átlagos napi napsütéses órák száma: |  |  |  |  | 5.2 | óra
( ca. 5,2 óra / nap Magyarország területén )
4. Ossza el a 2. sort a 3. sorral, hogy
megkapja a szükséges napelemek összáramát: |  |  |  |  | 16.0989 | A
5. Az ön napelem modulja által szolgáltatott áram csúcsértéke: |  |  |  |  | 7 | A
(úgy is kiszámolhatja a napelem max. áramát, hogy a modul teljesítményét
elosztja a modul max. munkaponti feszültségével - általában 17 ... 17,5V)
6. Ossza el a 4. sort az 5. sorral: |  |  |  |  | 2.2998 | db
Majd kerekítsen felfelé: |  |  |  |  | 3 | kerekítés
(így megkapja a szükséges párhuzamosan kötendő napelemek számát)
7. Határozza meg a szükséges napelemek számát az egyes soros ágakban |  |  |  |  | 1 | db
a lenti táblázat segítségével (12V-os napelemek esetében):
DC Akkumulátor feszültség | Sorba kötött napelemek száma áganként
12 |  |  | 1
24 |  |  | 2
48 |  |  | 4
Szorozza össze a 6. sort a 7. sorral: |  |  |  |  | 3 | db
(Ennyi napelem modulra lesz szükség összesen)
Inverter méretezése
Az inverter az akkumulátorokban tárolt egyenáramot (DC) átalakítja olyan felhasználható váltóárammá
(AC), amely a legtöbb háztartásban használt készülék, berendezés működéséhez szükséges.
Töltse ki és nyomtassa ki az alábbi táblázatot, hogy meghatározza az ön napelemes rendszerének
legjobban megfelelő inverter teljesítményét.
Inverter méretezési táblázat
1.Írja be az egyidőben üzemeltetett AC berendezések Watt-számát: |  |  |  |  | 240 | W
(valószínűleg nem fog minden készüléke egyszerre üzemelni)
2. Írja be az egyes berendezések (pl. motorok) indításához szükséges
Watt-számot (csúcsteljesítmény), ha szükséges: |  |  |  |  | 600 | W
3. Adja össze az 1. sort a 2. sorral,
s így megkapja a szükséges összes teljesítményt: |  |  |  |  | 840 | W
4. Szorozza be a 3. sort 1,2-vel az inverter veszteségei miatt.
Ez az a teljesítmény érték, amelynek meg kell egyeznie
az inverterének teljesítményével: |  |  |  |  | 1008 | W
5. Ha költségvetése megengedi, akkor célszerű az inverter teljesítményét
megnövelni a jövőbeni extra fogyasztók miatt: |  |  |  |  | 1000 | W
Vezeték méretezés
A napelem a tetőn kerül felszerelésre, a töltésszabályozó az akkumulátorokkal azonos helyiségben. A napelemek és a töltésszabályozó közötti távolság 6 méter. A napelemek összárama 21 A, amelyet az adott szakaszon lényeges feszültségesés nélkül 8 mm keresztmetszetű vezetéken vezethetünk a töltésszabályozóhoz. A töltésvezérlő kimenetére kötött 50W-os vízpumpa áramigénye 4,2 A (50W / 12V), amely 10 méter távolságra számolva 4 mm keresztmetszetű vezetéket igényel.
Összegzés
A napelemes rendszertől elvárt teljesítmény-igényt nagymértékben megnövelte a hűtőszekrény folyamatos használata. Nézze meg ugyanezt a rendszert hűtőszekrény nélkül a következő lapon. Szerencsére kompenzálta ezt a tényt az, hogy a napelemek hétköznapokon nyugodtan tölthették az akkumulátorokat, amelyek így hétvégén el tudták látni a fogyasztókat. Hasonló felhasználásra javasolt a gázpalackkal működtetett hűtőszekrény (pl. lakókocsikban), amely segítségével jelentősen csökkenthetők a napelemes rendszer költségei.
Akkumulátorok
Az akkumulátorok úgy lettek méretezve, hogy akkor is el tudják látni a fogyasztókat, ha 2 napon keresztül felhős idő van, s nincs töltés a napelemek felől. Az akkumulátor-csoport 4 db párhuzamosan kötött 90Ah-ás 12V-os akkumulátorokból áll. Javasoljuk a zárt ólomakkumulátorok használatát (a töltés alatti gázképződés elkerülése végett), illetve ha a pénztárca engedi, az ún. ciklikus szolár akkumulátorok használatát (pl. EXIDE típusok).
Napelemek
A rendszer 3 db TE1250Q6 típusú, egymással párhuzamosan kötött 125W-os napelemet tartalmaz, amelyeknek a töltésszabályozó felé leadott összárama 21 A.
Töltésvezérlő
A napelemek felől jövő 21 A-es áramnak megfelelően kiválasztjuk a töltésszabályozót, erre a feladatra kiválóan alkalmas a 30 A-es PSC-30 vagy PSCD-30-as típus.
Inverter
Az fogyasztók összteljesítménye (3×80W=240W) alapján elegendőnek tűnne a P400-12 típusú inverter is, de mivel a hűtőszekrény bekapcsolási áramigénye igen magas (amit egy 400VA-es inverter nem bírna el), ezért a P1000-12 típusú inverter a legmegfelelőbb erre a feladatra.
Becsült bekerülési költségek az adott rendszerre
4 db 92Ah akkumulátor: | 200000 | Ft | + ÁFA
3 db TE1250Q6 napelem: | 448500 | Ft | + ÁFA
PSC-30 típusú töltésvezérlő: | 18000 | Ft | + ÁFA
P1000-12 típusú inverter: | 85000 | Ft | + ÁFA
| 751500 | Ft | + ÁFA
Bruttó: | 939375 | Ft
A fenti árak hozzávetőlegesek, nem feltétlenül felelnek meg az adott termékek jelenlegi árainak. A fenti számítás arra hivatott, hogy nagyságrendileg tájékoztatást nyújtson az adott rendszer bekerülési költségeiről.
Panelectron Bt., Osztály u. 16-18, 1087 Budapest
Tel/Fax: (06 1) 215 9116; e-mail: info@panelectron.hu; URL: http://www.panelectron.hu

## Példa - nyaraló
Rendszer méretezés - példa
Hétvégi nyaraló hűtőszekrény nélkül
Az alábbiakban egy lehetséges konfigurációt fogunk részletesen kiszámolni. A példa egy kisebb nyaraló energiaigényének a kielégítésére irányul. Mivel a nyaralót csak hétvégén használják, ezért ennek megfelelően adtuk meg az egyes fogyasztók üzemóra értékét.
Csak a zöld mezőkbe kell adatot bevinnie, a többi mezőt a táblázat magától kiszámolja.
AC Fogyasztók
AC fogyasztói táblázat
Berendezés | Watt | × | Üzemóra/Hét | = | Wh/Hét
Televízió (napi 3 óra) | 80 |  | 6 |  | 480 | Wh/hét
világítás (napi 3 óra) | 80 |  | 6 |  | 480 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
| AC fogyasztók teljes Wh/Hét értéke: |  |  |  | 960 | Wh/hét
1. Az inverter vesztesége miatt szorozza be a teljes Wh/Hét értéket 1,2-vel: |  |  |  |  | 1152 | Wh/hét
2. Írja be az inverter bemeneti feszültségét ide (általában 12 vagy 24V): |  |  |  |  | 12 | V
3. Ossza el az 1. sor értékét a 2. Soréval: |  |  |  |  | 96 | Ah
(a teljes heti Ah (amperóra) igénye az AC fogyasztóknak)
DC Fogyasztók
DC fogyasztói táblázat
Berendezés | Watt | × | Üzemóra/Hét | = | Wh/Hét
vízpumpa (napi 1 óra) | 50 |  | 2 |  | 100 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
[5 empty] | 0 | Wh/hét
| DC fogyasztók teljes Wh/Hét értéke: |  |  |  | 100 | Wh/hét
1. Írja be a DC rendszer feszültségét (általában 12 vagy 24V): |  |  |  |  | 12 | V
2. Ossza el a DC fogyasztók teljes Wh/Hét értékét a DC rendszer
feszültségével (a teljes heti Ah (Amperóra) igénye a DC fogyasztóknak): |  |  |  |  | 8.3333 | Ah
3. Írja be az AC fogyasztók teljes heti Ah (Amperóra) igényét a fenti táblázatból: |  |  |  |  | 96 | Ah
4. Adja össze a 2. és a 3. sort: |  |  |  |  | 104.3333 | Ah
(az összes fogyasztó teljes heti Ah (Amperóra) igénye)
5. Ossza el a 4. sort héttel. Ez a napi teljes Ah (Amperóra) igény: |  |  |  |  | 14.9048 | Ah
Akkumulátor méretezés
Először válassza ki az akkumulátort, amit használni szeretne. Nagyobb rendszerek esetében célszerű
nagyobb kapacitású (pl. 92Ah) akkumulátorokat választani, így kevesebbet kell párhuzamosan (és sorba)
kötni és a költségek is alacsonyabbak lesznek. Habár kapható kifejezetten napelemes rendszerekhez
kifejlesztett és ajánlott "Solar" akkumulátor is, mégis a leggazdaságosabb a hagyományos savas vagy
lúgos ólomakkumulátor erre a célra.
Másodszor el kell döntenie, hogy mennyi időn keresztül kell az akkumulátoroknak táplálnia a
fogyasztókat feltöltés nélkül. Ezt az időt gyakran "áthidalási időnek" is nevezik. Tehát az áthidalási idő
azt írja le, hogy hány napig kell az akkumulátorainknak ellátnia a fogyasztókat anélkül, hogy a
napelemek vagy egyéb áramforrások újratöltenék (pl. egymás utáni esős, borús napok száma
napelemek esetében). Az áthidalási idő mellett ugyancsak figyelembe kell vennie az ön felhasználói
szokásait is. Ha például a napelemes rendszer egy hétvégi házba kerül beépítésre, akkor célszerű
nagyobb "túlméretezett" akkumulátor-csoporttal tervezni, mivel a napelemek egész héten tölthetik az
akkumulátorokat és tárolhatják az energiát. Ellenben ha dízel-aggregátor mellé építjük be a napelemes
rendszert, akkor az akku-csoportot egy kicsit kisebbre is méretezhetjük, mivel a dízel-aggregátorral is
rásegíthetünk a rendszerre, ha szükséges. Amikor eldöntötte, hogy a rendszer akkumulátorainak
mekkora tárolókapacitásra van szüksége, készen áll arra, hogy az alábbi táblázat segítségével
meghatározza az akkumulátorok pontos számát.
Akkumulátor méretezési táblázat
1. Írja be a napi teljes Ah (Amperóra) igényt (a Fogyasztói táblázatból): |  |  |  |  | 14.9048 | Ah
2. Írja be a szükséges áthidalási időt napokban (általában 5 nap): |  |  |  |  | 2 | nap
3. Szorozza össze az 1. sort a 2. sorral, s így megkapja a szükséges összes
Ah kapacitást: |  |  |  |  | 29.8095 | Ah
4. Írja be az akkumulátorok kisüthetőségét ( 0.2 - 0.8 közötti érték ): |  |  |  |  | 0.5
általában a legtöbb ólomakkumulátor fajtát nem szabad teljesen kisütni,
az általánosan elfogadott kisütés mértéke százalékban kifejezve 50%,
vagyis 0.5-ös kisüthetőség.
5. Ossza el a 3. sort a 4. Sorral: |  |  |  |  | 59.619 | Ah
6. Válassza ki a lenti táblázatból és írja be ide a legközelebbi szorzószámot
arra az átlagos téli hőmérsékletre vonatkozóan, amelyben az akkumulátora
tárolva lesz: |  |  |  |  | 1 | szorzószám
Hőmérséklet (Celsius) | Szorzó
26,7 C | 1
21,2 C | 1.04
15,6 C | 1.11
10,0 C | 1.19
4,4 C | 1.3
mínusz 1,1 C | 1.4
mínusz 6,7 C | 1.59
7. Szorozza össze az 5. sort a 6. sorral. Így alacsony hőmérsékleten is
valósak lesznek a számított adatok. Ez a szükséges teljes
akkumulátor kapacitás Ah-ban kifejezve: |  |  |  |  | 59.619 | Ah
8. Írja be az egyes akkumulátoroknak az Ah kapacitás értékét: |  |  |  |  | 60 | Ah
(annak a már boltban kiválasztott akkumulátornak a kapacitását,
amelyből majd többet kell párhuzamosan - esetleg sorba - kötnie)
9. Ossza el a 7. sort a 8. sorral: |  |  |  |  | 0.99365 | db
Majd kerekítsen felfelé. Ez a párhuzamosan kötendő
akkumulátorok (csoportok) száma: |  |  |  |  | 1 | kerekítés
10. Ossza el a rendszer feszültségét (általában 12 vagy 24V)
az akkumulátor feszültségével. Ha megegyezik a kettő, akkor írjon be 1-et.
Ez a sorba kötendő akkumulátorok (csoportok) száma: |  |  |  |  | 1 | db
11. Szorozza meg a 9. sort a 10. sorral.
Ez a szükséges akkumulátorok száma: |  |  |  |  | 1 | db
Napelemek méretezése
Ahhoz, hogy napelemeinkből az akkumulátorok töltésére alkalmas feszültséget és az elegendő
teljesítményt megkapjuk, a legtöbb esetben azokat párhuzamosan, illetve néha sorba kell kötnünk.
Az egyes napelemek párhuzamosan kötésével a kapocsfeszültség nem változik, ellenben az egyes
napelemek teljesítményei összeadódnak. Ha a napelemeket sorba kötjük, az összteljesítményük
változatlan marad és a kapocsfeszültségeik összeadódnak. Töltse ki és nyomtassa ki a napelemek
méretezési táblázatát, hogy megkapja az ön rendszeréhez szükséges napelemek számát.
Kezdje a már kiszámolt napi Ah igény megadásával.
Napelemek méretezési táblázata
(csak 12V-os napelemekre vonatkozóan)
1. A napi teljes Ah igény ( A DC Fogyasztói méretezés táblázatának 5. sora): |  |  |  |  | 14.9048 | Ah
2. Szorozza meg az 1. sort 1.2-vel az akkumulátor veszteségek miatt: |  |  |  |  | 17.8857 | Ah
3. Átlagos napi napsütéses órák száma: |  |  |  |  | 5.2 | óra
( ca. 5,2 óra / nap Magyarország területén )
4. Ossza el a 2. sort a 3. sorral, hogy
megkapja a szükséges napelemek összáramát: |  |  |  |  | 3.4396 | A
5. Az ön napelem modulja által szolgáltatott áram csúcsértéke: |  |  |  |  | 4.2 | A
(úgy is kiszámolhatja a napelem max. áramát, hogy a modul teljesítményét
elosztja a modul max. munkaponti feszültségével - általában 17 ... 17,5V)
6. Ossza el a 4. sort az 5. sorral: |  |  |  |  | 0.81894 | db
Majd kerekítsen felfelé: |  |  |  |  | 1 | kerekítés
(így megkapja a szükséges párhuzamosan kötendő napelemek számát)
7. Határozza meg a szükséges napelemek számát az egyes soros ágakban |  |  |  |  | 1 | db
a lenti táblázat segítségével (12V-os napelemek esetében):
DC Akkumulátor feszültség | Sorba kötött napelemek száma áganként
12 |  |  | 1
24 |  |  | 2
48 |  |  | 4
Szorozza össze a 6. sort a 7. sorral: |  |  |  |  | 1 | db
(Ennyi napelem modulra lesz szükség összesen)
Inverter méretezése
Az inverter az akkumulátorokban tárolt egyenáramot (DC) átalakítja olyan felhasználható váltóárammá
(AC), amely a legtöbb háztartásban használt készülék, berendezés működéséhez szükséges.
Töltse ki és nyomtassa ki az alábbi táblázatot, hogy meghatározza az ön napelemes rendszerének
legjobban megfelelő inverter teljesítményét.
Inverter méretezési táblázat
1.Írja be az egyidőben üzemeltetett AC berendezések Watt-számát: |  |  |  |  | 160 | W
(valószínűleg nem fog minden készüléke egyszerre üzemelni)
2. Írja be az egyes berendezések (pl. motorok) indításához szükséges
Watt-számot (csúcsteljesítmény), ha szükséges: | [5 empty] | W
3. Adja össze az 1. sort a 2. sorral,
s így megkapja a szükséges összes teljesítményt: |  |  |  |  | 160 | W
4. Szorozza be a 3. sort 1,2-vel az inverter veszteségei miatt.
Ez az a teljesítmény érték, amelynek meg kell egyeznie
az inverterének teljesítményével: |  |  |  |  | 192 | W
5. Ha költségvetése megengedi, akkor célszerű az inverter teljesítményét
megnövelni a jövőbeni extra fogyasztók miatt: |  |  |  |  | 200 | W
Vezeték méretezés
A napelem a tetőn kerül felszerelésre, a töltésszabályozó az akkumulátorokkal azonos helyiségben. A napelem és a töltésszabályozó közötti távolság 6 méter. A napelem összárama 4,2 A, amelyet az adott szakaszon lényeges feszültségesés nélkül 2,5 mm keresztmetszetű vezetéken vezethetünk a töltésszabályozóhoz. A töltésvezérlő kimenetére kötött 50W-os vízpumpa áramigénye 4,2 A (50W / 12V), amely 10 méter távolságra számolva 4 mm keresztmetszetű vezetéket igényel.
Összegzés
Láthatóan lecsökkent a napelemes rendszer akkumulátor-, napelem-, töltésvezérlő-, és inverter-igénye a hűtőszekrény elhagyásával - a különbség több, mint 700.000 Ft!
Akkumulátorok
Az akkumulátorok úgy lettek méretezve, hogy akkor is el tudják látni a fogyasztókat, ha 2 napon keresztül felhős idő van, s nincs töltés a napelemek felől. Az akkumulátor-csoport 1 db 60Ah-ás 12V-os akkumulátorból áll. Javasoljuk a zárt ólomakkumulátor használatát (a töltés alatti gázképződés elkerülése végett), illetve ha a pénztárca engedi, az ún. ciklikus szolár akkumulátorok használatát (pl. EXIDE típusok).
Napelemek
A rendszer 1 db ENER 75 típusú, 75W-os napelemet tartalmaz, amelyeknek a töltésszabályozó felé leadott összárama 4,2 A.
Töltésvezérlő
A napelem felől jövő 4,2 A-es áramnak megfelelően kiválasztjuk a töltésszabályozót, erre a feladatra kiválóan alkalmas a 8 A-es PSR8-as típus.
Inverter
Az fogyasztók összteljesítménye (2×80W=160W) alapján elegendő a P200-12 típusú inverter használata.
Becsült bekerülési költségek az adott rendszerre
1 db 60Ah akkumulátor: | 20000 | Ft | + ÁFA
1 db ENER 750 napelem: | 94500 | Ft | + ÁFA
PSR8 típusú töltésvezérlő: | 7800 | Ft | + ÁFA
P200-12 típusú inverter: | 33000 | Ft | + ÁFA
| 155300 | Ft | + ÁFA
Bruttó: | 194125 | Ft
A fenti árak hozzávetőlegesek, nem feltétlenül felelnek meg az adott termékek jelenlegi árainak. A fenti számítás arra hivatott, hogy nagyságrendileg tájékoztatást nyújtson az adott rendszer bekerülési költségeiről.
Panelectron Bt., Osztály u. 16-18, 1087 Budapest
Tel/Fax: (06 1) 215 9116; e-mail: info@panelectron.hu; URL: http://www.panelectron.hu